Сведения об оснащенности средствами измерений (СИ), подтверждающие соответствие органа инспекции критериям аккредитации

| N п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (при наличии) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация | Метрологические характеристики СИ |  | Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение концентраций вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны | Комплекс аппаратно-програмный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» (№ 18482-09) | Россия, ЗАО ОКБ «Хроматэк», 2010г. | 2019г., зав. № 12345 инв. №11 | Пределы детектирования, с ПИД, не более, 2*10-¹² г/с по гептану или пропану | Относительное СКО выходного сигнала (высота, площадь, время удерживания пика), не более, с ПИД - 2%; допускаемое значение изменения выходного сигнала хроматографа за цикл измерений 48 часов работы, не более ±5% | 01Л/1111, от 24.12.2020г., до 01.07.2020г. | Вариант 1. Право собственности, товарная накладная № ___ от _____ или договор купли-продажи № ___ от ____ или решение суда о признании права собственности Вариант 2. Договор аренды (права владения и пользования), договор аренды № ____ от _____ Вариант 3. Для бюджетных или муниципальных учреждений. Право пользования, выписка из Реестра федерального имущества товарная накладная № ___ от _____ или договор купли-продажи № ___ от ____ или решение суда о признании права пользования или договор аренды № ____ от ____ или договор безвозмездного пользования № ____ от _____ | г. Н-ск, ул. Нская, 11. ООО «ЭСП». Орган инспекции. Кабинет 11. | - |

Руководитель органа инспекции 														И.И. Иванов