Сведения об оснащенности испытательным оборудованием (ИО), подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации

| № п/п | Наименование видов испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции | Наименование испытуемых групп объектов | Наименование испытательного оборудования, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Основные технические характеристики | Год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробопод-готовка | Воздух рабочей зоны | Электропечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 6/12 | Россия, ООО «Технотерм», 2018 | Рабочий температурный режим (250 - 900) 0С Контролируемые параметры 375±25 ºС 775±25 ºС 825±25 ºС | 2018, заводской № 111, инв. №033 | № 111 от 11.01.2021, до 10.01.2022 | Вариант 1. Право собственности, товарная накладная № ___ от _____ или договор купли-продажи № ___ от ____ или решение суда о признании права собственности Вариант 2. Договор аренды (права владения и пользования), договор аренды № ____ от _____ Вариант 3. Для бюджетных или муниципальных учреждений. Право пользования, выписка из Реестра федерального имущества товарная накладная № ___ от _____ или договор купли-продажи № ___ от ____ или решение суда о признании права пользования или договор аренды № ____ от ____ или договор безвозмездного пользования № ____ от _____ | помещение 7 |  |

Начальник Испытательной лаборатории                                                                                               _____________________